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Kurināmās šķeldas piegādātājiem

Cenu aptaujas nolikums
“Kurināmās šķeldas piegāde”  2026.gadā Varakļānu pilsētā

Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Pasūtītājs) ir Madonas novada pašvaldībai piederošs energoapgādes komersants Varakļānu pilsētā, kura saimnieciskā pamatdarbība ir siltumenerģijas ražošana un
piegāde. Nolūkā nodrošināt kurināmās šķeldas piegādi 2026. gada apkures
sezonā šķeldas katlu mājai Varakļānu pilsētā, Pasūtītājs organizē cenu aptauju
kurināmās šķeldas piegādēm. Cenu aptauja ir sagatavota ievērojot EM vadlīnijas kurināmās šķeldas iepirkumiem (2022. gada redakcija) un piemērojot Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 10.panta pirmās daļas16.punktā paredzēto izņēmumu.
Pamatojoties uz normatīvo aktu noteikumiem par energoapgādes komersantu tiesībām siltumenerģijas ražošanai izmantot saimnieciski izdevīgāko kurināmā cenas
piedāvājumu, Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA uzaicina
Piegādātājus iesniegt piedāvājumu kurināmās šķeldas piegādei 2026. gada
apkures sezonai saskaņā ar cenu aptaujas nolikuma un tā pielikumu noteikumiem. 
            Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Piegādātājam, kura piedāvājums tiks atzīts par saimnieciski izdevīgāko.
Cenu aptaujas priekšmets ir kurināmās šķeldas piegāde norādītajam Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA siltumenerģijas ražošanas objektam Jaunatnes ielā 2A,Varakļāni, Madonas novads laika posmā no 2026.gada 01. augusta līdz 2026.gada 30. septembrim, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr. 1).
Pasūtītājam izvērtējot Piegādātāju pieteikumu, ir tiesības izvēlēties vairakus Piegādātājus.
Noteikumi piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai:
1. Piegādātājam piedāvājums jāiesniedz līdz 2026. gada 22. jūlijam,plkst.17:00. To var iesniegt personīgi (klātienē) Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA, Rīgas ielā 13, Varakļāni, Madonas novads vai iesūtīt elektroniski uz Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA elektronisko pasta adresi info@varaklanudzku.lv.
2. Iesniedzot pieteikumu klātienē - piedāvājumā esošos dokumentus jāparaksta Piegādātāja paraksttiesīgai personai vai pilnvarotai personai (pievienojot pilnvaras kopiju).
 
3. Elektroniski iesniegtam piedāvājumam, kas sastāv no dokumentu kopuma, jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu Piegādātāja paraksttiesīgai
personai vai pilnvarotai personai (pievienojot pilnvaras kopiju).
4. Piedāvājums, kas iesniegts (iesūtīts) pēc šo noteikumu 1.punktā noteiktā termiņa, netiks izskatīts.
5. Piegādātāja piedāvājuma derīguma termiņam jābūt spēkā 60 dienas.
6. Piedāvājums jāiesniedz kā dokumentācijas kopums, kas sastāv no:
       6.1. Piegādātāja parakstītas Tehniskās specifikācijas (pielikums Nr.1);
       6.2. Piegādātāja pieteikuma piedāvājuma iesniegšanai cenu aptaujā (pielikums Nr.2)
       6.3. Piegādātāja finanšu piedāvājuma (pielikums Nr.3);
7. Piegādātāja finanšu piedāvājums jāaizpilda saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (pielikums Nr.1) un Piegādātāja finanšu piedāvājuma (pielikums Nr.3)  prasībām par visu piegādes periodu cenu aptaujā iekļautajām Pasūtītāja katlu mājā.

8. Piegāžu veikšanas kārtība un samaksas noteikumi norādīti piegādes līguma projektā (pielikums Nr.4).
9. Pieteikumu vērtēšanas gaitā Pasūtītāja Iepirkumu komisija ir tiesīga pieprasīt, lai piegādātājs izskaidro, precizē vai sniedz papildu ziņas par iesniegto piedāvājumu, kā arī informāciju par Piegādātāju, tā apakšuzņēmējiem, pieredzi un piegāžu resursiem. Pasūtītāja Iepirkumu komisija ir tiesīga nevērtēt sniegto papildus informāciju, ja tā nav iesniegta pieprasījuma noteiktajā termiņā

vai, ja iesniegtā informācija nav attiecināma uz sākotnējā piedāvājumā      

iekļauto informāciju.
10. Prasības Piegādātājam attiecībā uz profesionālajām spējām:
10.1.  Piegādātājam pirms pieteikšanās Iepirkumam, jāiepazīstas un jāpārliecinās par savām tehniskām spējām nodrošināt preces drošu piegādi norādītajā objektā.

11. Prasības attiecībā uz Piegādātāja saimniecisko un finansiālo stāvokli:
11.1. Piegādātājs finanšu piedāvājumā sniedz apliecinājumu, ka iepirkuma          priekšmetā un tehniskajās specifikācijās minēto šķeldu spēj nodrošināt par iepirkumā  piedāvāto līgumcenu nemainīgu visā līguma darbības laikā. 
12. Pasūtītājam ir tiesības Piegādātāju izslēgt no dalības cenu aptaujā sekojošos gadījumos:
        12.1. Ja Piegādātājs neatbilst šajā Nolikumā noteiktajām prasībām, nav iesniedzis
        piedāvājuma sastāvā ietilpstošos dokumentus vai informāciju, ir sniedzis
        nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai vai tā piedāvājums neatbilst       
        Nolikuma prasībām, Piegādātājs  tiek izslēgts no dalības cenu aptaujā un tā 

        piedāvājums tālāk netiek izskatīts;
        12.2. Piegādātājam Latvijā Republikā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā 

        atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā 

        dzīvesvieta nav Latvijas Republika), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 
        apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 

        150 EUR;

        12.3. ir pasludināts Piegādātāja maksātnespējas process, apturēta Piegādātāja 
        saimnieciskā darbība vai Piegādātājs tiek likvidēts;
        12.4. Piegādātāju izslēdz no dalības cenu aptaujā Starptautisko un Latvijas 
        Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1.panta pirmajā daļā noteiktajā
        gadījumā. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 

        pasūtītājs attiecībā uz katru Piegādātāju, kuram būtu piešķiramas līguma 
        slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Starptautisko un Latvijas Republikas 
        nacionālo sankciju likuma 11.1.panta pirmajā daļā minēto piegādātāju 

        izslēgšanas gadījumu esību;
        12.5.  uz Piegādātāju attiecas 2022.gada 8.aprīļa Eiropas Komisijas Padomes 
        regulā (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.833/2014 par 
        ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilize
        situāciju Ukrainā, kas stājas spēkā 2022.gada 9.aprīlī, noteiktie līgumu slēgšanas 
        aizliegumi;
        12.6. Piegādātāja piedāvājums netiek izskatīts gadījumā, ja Pasūtītāja Iepirkumu 
        komisijas rīcībā ir informācija, ka Piegādātājs iepriekšējos trijos vai pašreizējā 
        gadā veicis pēc specifikas līdzīgas piegādes un nav nodrošinājis attiecīgā 
        Pasūtītāja tehnisko noteikumu prasībām atbilstošu kvalitāti, vai pieļāvis citus, ar 

        līguma izpildi, saistītu noteikumu pārkāpumus;
        12.7. pasūtītāja Iepirkumu komisija ir tiesīga pieprasīt papildus informāciju 
        Piegādātājam (-iem), lai pārliecinātos par tā spēju nodrošināt nepārtrauktu 

        kurināmā piegādi Pasūtītājam, saskaņā ar nolikumā un tehniskajā specifikācijā 

        izvirzītajām prasībām. Visiem Piegādātājiem nosakāms vienāds papildus 
        informācijas sniegšanas laiks;
        12.8. Piegādātājam ir pienākums Pasūtītāja Iepirkumu komisijas norādītajā laikā 
        sniegt atbildes uz komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 
        nepieciešama piegādātāju atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, 
        salīdzināšanai un vērtēšanai. Pasūtītāja Iepirkumu komisijas norādītais laiks 
        netiek pagarināts un pēc noteiktā laika informāciju neiesniegušais Piegādātājs 
        tiek izslēgts no tālākas dalības cenu aptaujā;
        12.9. Pasūtītājs patur tiesības pārtraukt cenu aptauju jebkurā stadijā līdz
        piegādes līguma noslēgšanai.
13. Piegādātāju pieteikumu izvērtēšana: 
        13.1 Piegādātāja piedāvājums netiek izskatīts, ja Iepirkumu komisijas rīcībā ir 

        informācija vai Pasūtītāja pieredze, ka Piegādātājs pēdējo trīs gadu laikā veicot 
        pēc specifikas līdzīgas piegādes nav nodrošinājis attiecīgā pasūtītāja tehnisko

        noteikumu prasībām atbilstošu kvalitāti, vai pieļāvis citus, ar līguma izpildi 
        saistītus noteikumu pārkāpumus;

13.2 Iepirkumu komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības (analoģiski atklāta konkursa norises kārtībai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107. “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 16. punktam
14. No Piegādātāju piedāvājumiem, kas atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ņemto vērā zemāko cenu bez PVN.

15. Cenu aptaujā izraudzītajam Piegādātājam piegādes līgums jānoslēdz (jāparaksta) 5 darba dienu laikā pēc attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas. Ja Piegādātājs minētajā laikā neparaksta līgumu, Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka cenu aptaujā izraudzītais Piegādātājs atteicies no līguma noslēgšanas. 
16. Pasūtītājs slēgs piegādes līgumu, ja:
        16.1. Pasūtītāja cenu aptaujas procedūra tiks pabeigta ar rezultātu un tiks  
        izraudzīts izdevīgākais piedāvājums;
        16.2. Pasūtītājs saņems kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja piekrišanu
        līguma slēgšanai.  
17. Pasūtītājs patur tiesības pārtraukt cenu aptauju jebkurā stadijā līdz piegādes līguma noslēgšanai.
18. Piegādātāju piedāvājumos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu cenu aptaujas norisi un iesniegto piegādātāju piedāvājumu izvērtēšanu, līguma noslēgšanas un izpildes nodrošināšanu.
      Nolikuma pielikumi:
1.) Tehniskā specifikācija;
2.) Piegādātāja pieteikuma piedāvājuma iesniegšanai cenu aptaujā (veidne);
3.) Piegādātāja finanšu piedāvājums (veidne);
4.) Piegādes līgums (projekts);
Cenu aptaujas nolikuma pielikums Nr.1

Tehniskā specifikācija

Cenu aptaujai “Kurināmās šķeldas piegāde 2026.gada apkures sezonā Varakļānu pilsētā”
Jāpiegādā kurināmā lapu koku tehniskā šķelda prognozētā apjomā (ber.m3)Varakļānu pilsētas katlu mājai sekojošā apjomā pa mēnešiem: 
	augusts
	septembris
	kopa

	2000
	 1500
	3500


*- prognozētais perioda kopējais piegādes apjoms var mainīties +/- 20% robežās.
Prasības šķeldas kvalitātei:
	Šķeldas parametri
	Daudzums masā

	Izmēri (P), P100:

	Pamata frakcija – 16≤P≤100 mm
	≥75%

	Smalkās frakcijas – P<3,15 mm
	≤4%

	Rupjās frakcijas – 200<P<350 mm
	≤6%

	Pelni, A3.0
	≤4,0%

	Mitruma saturs, M55
	38-52%

	Siltumspēja MWh/1 m3 pie

mitruma satura 45%
	≥ 0,65

	Radiācijas starojums Bq/kg
	≤ 1

	
	Šķeldā nedrīkst būt svešķermeņi (ledus, akmeņi, grunts, smilts, metāla priekšmeti u.c.), kas var

izraisīt kurināmā padeves mehānismu un citu

mehānismu vai iekārtu apstāšanos un bojājumus.

Nav pieļaujama šķeldas piegāde ar ķīmiskas

piedevas saturošiem kokapstrādes atkritumiem (finiers, skaidu plaša u.c. atkritumi) un zaļo

biomasu (skujas, lapas, zari u.c.).

	Izcelsme
	Koksnes izcelsmes vieta ir Latvijas Republika


Apliecinu, ka ar Tehniskās specifikācijas nosacījumiem iepazinos un piekrītu to izpildei.
Datums: ____________
________________________________________________________

Piegādātāja pārstāvja vārds, uzvārds,paraksts
Cenu aptaujas nolikuma pielikums Nr.2
Piegādātāja pieteikums piedāvājuma iesniegšanai cenu aptaujā
“Kurināmās šķeldas piegāde 2026.gada apkures sezonā Varakļānu pilsētā”
	Ziņas par piegādātāju

	Nosaukums:
	 

	UR piešķirtais reģ.Nr.:
	 

	Adrese:
	 

	Tālrunis:
	 

	E-pasta adrese:
	 

	Piegādātājs atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam
	 

	
	
	

	Finanšu rekvizīti:
	

	Bankas nosaukums: 
	 
	

	Bankas kods:
	 
	

	Konta numurs:
	 
	

	Ziņas par piegādātāja pārstāvjiem
	

	Kontaktpersona cenu aptaujas procesā: Vārds,uzvārds, tālrunis, e-pasts
	 
	

	
	
	

	Iepirkuma līguma parakstītājs: Vārds,uzvārds, amats
	 
	

	
	
	

	Kontaktpersona piegādes līguma izpildes laikā: Vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs,  e-pasts
	 
	

	
	
	

	
	
	


Ar šī pieteikuma iesniegšanu Piegādātājs:
· piesakās piedalīties cenu aptaujā par kurināmās šķeldas piegādi Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA vajadzībām 2026. gada apkures sezonā Varakļānu pilsētā.

· apliecina, ka Piegādātāja piedāvājums ir spēkā 60 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža;
· apliecina, ka piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā uz Piegādātāju neattiecas šādi apstākļi: a) pasludināts Piegādātāja maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai piegādātājs tiek likvidēts; b) piegādātājam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;
· apliecina, ka piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas un, saistītas ar piegāžu izpildi, tajā skaitā saprātīgi paredzamie finanšu un tehniskie riski;
· piekrīt cenu aptaujas nolikumam, piegādes līguma noteikumiem, nosacījumiem un apņemas tos ievērot;
· Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas.
Datums: ____________ /_______________________________________________

                                                  Piegādātāja pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts
Cenu aptaujas nolikuma pielikums Nr.3
Piegādātāja finanšu piedāvājums
“Kurināmās šķeldas piegāde 2026.gada apkures sezonā Varakļānu pilsētā”
________________________________________________

(Piegādātāja nosaukums)
	Piegādājamās kurināmās šķeldas apjoms, ber/m³
	Cena par 1 ber/m³ kurināmās šķeldas (EUR/ber/m³ bez PVN)*

	
	
	

	 
	 
	

	
	
	


* - samaksa par piegādāto kurināmo šķeldu tiek veikta par piegādāto ber/m3 daudzumu.
** - prognozētais perioda kopējais piegādes apjoms var mainīties +/- 20% robežās.

Apliecinām un apstiprinām, ka piekrītam cenu aptaujas “Kurināmās šķeldas piegāde 2026.gada apkures sezonā Varakļānu pilsētā” nolikuma noteikumiem un prasībām un piegādāsim koksnes šķeldu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1) un līguma noteikumiem (Pielikums Nr.4).
Datums: ____________
________________________________________________________

                 Piegādātāja pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts
Cenu aptaujas nolikuma pielikums Nr.4
LĪGUMS Nr.____/______
“Kurināmās šķeldas piegāde 2026.gada apkures sezonā Varakļānu pilsētā”

Varakļāni                                                                                          2026.gada _______

Varakļānu“Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA, reģ. Nr. 47103000676, Rīgas iela 13, Varakļāni, Madonas  novads, LV-4838, tā valdes locekļa ________________ persona, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem, turpmāk saukts „Pasūtītājs”, no vienas puses, un
SIA “__________”, reģ.Nr.__________, juridiskā adrese: ______________________

LV-____, valdes locekļa ___________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk šā līguma tekstā saukta „Piegādātājs”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz Pasūtītāja veiktā iepirkuma “Kurināmās šķeldas piegād 2026.gada apkures sezonā Varakļānu pilsētā” rezultātiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk šā līguma tekstā saukts par Līgumu:
1. Līguma priekšmets
1.1.  Piegādātājs, saskaņā ar iepirkuma procedūras “Kurināmās šķeldas piegāde 2026.gada apkures sezonā Varakļānu pilsētā” rezultātiem un atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1) un Piegādātāja iesniegtajam finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.2), apņemas piegādāt Pasūtītājam 3580 (trīs tūkstoši piece simti astoņdesmit) berkubi ± 20%, (turpmāk šajā Līgumā  saukta – Prece), tādos apjomos un piegādes termiņos, kādus nosaka Pasūtītājs, lai nodrošinātu Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1) norādīto Pasūtītāja katlu māju (turpmāk Objekts/i) nepārtrauktu darbību. 
1.2. Pasūtītājs apņemas apmaksāt piegādāto Preci Līgumā noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā.
2. Līguma cena un norēķinu kārtība
2.1. Preces cena, kas noteikta Pasūtītāja rīkotā iepirkuma rezultātā, saskaņā ar Piegādātāja finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2), par vienu ber/m3 bez pievienotās vērtības nodokļa ir EUR ______(_______ eiro, __ centi), kuras kvalitāte atbilst

Pasūtītāja noteiktām prasībām saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikumu Nr.1) un finanšu piedāvājumu (Piedāvājumu Nr.2).
2.2. Preces cenā ietvertas izmaksas, kas saistītas ar Preces ražošanu, visiem transporta izdevumiem, piegādi, nodokļiem, u.c. Piegādātāja izdevumiem.
2.3. Kopējo Līgumcenu veido visu parakstīto pieņemšanas – nodošanas aktu kopējā summa.
2.4. Iesniegto rēķinu apmaksa termiņš tiek noteikts - 3 (trīs) mēneši no to iesūtīšanas Pasūtītājam, veicot pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto bankas kontu.
2.5. Pasūtītājs apņemas atzīt elektroniski iesūtītos Piegādātāja rēķinus ar tādu pašu juridisko spēku kā tos rēķinus, kas nosūtīti pa pastu drukātā formātā, ja tie atbilst likuma Par grāmatvedību 7. un 7.1 pantā noteiktajām prasībām. Uz šī Līguma parakstīšanas brīdi Pasūtītājs apstiprina, ka Piegādātāja sūtītos rēķinus vēlas saņemt uz šādu elektroniskā pasta adresi: info@varaklanudzku.lv  Ja Pasūtītājs vēlas mainīt norādīto elektroniskā pasta adresi, Pasūtītājs atbildīgā persona nosūta Piegādātāja kontaktpersonai elektroniskā pasta vēstuli ar jauno elektroniskā pasta adresi.
2.6. Par PVN likmes pareizu piemērošanu Precei un tās nomaksas kārtību atbildīgs Piegādātājs (atlīdzības saņēmējs).
3. Līguma darbības termiņš
3.1. Līgums stājas spēkā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz 2026. gada 31. oktobrim, vai brīdim, kamēr Puses izpildījušas Līgumā paredzētās saistības.
3.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpersonīgi nekavējoties atkāpties no Līguma un Līgumu vienpusēji izbeigt, rakstiski informējot par to Piegādātāju un neizmaksājot nekādu kompensāciju par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu ja:
3.2.1. Piegādātājs vismaz trīs reizes ir kavējis Preces piegādes izpildi Pasūtītāja norādītajā krautuvē atbilstoši 4.1 punktam, kavējums ir pārsniedzis 5 kalendārās dienas un Pasūtītājs par to ir rakstveidā brīdinājis Piegādātāju.
3.2.2. Piegādātājs vismaz trīs reizes ir piegādājis Tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1) neatbilstošu šķeldu un Pasūtītājs par to ir informējis Piegādātāju rakstveidā.
3.3. Iestājoties Līguma 3.2.punktā minētajiem apstākļiem ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma pirmstermiņa izbeigšanas dienu, automātiski tiek anulēti saskaņotie pasūtījumi, taču Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Piegādātāju par jau saņemto kvalitatīvo Preci.
3.4. Piegādātājam ir tiesības vienpersonīgi nekavējoties atkāpties no Līguma un Līgumu izbeigt, rakstiski informējot par to, ja Pasūtītājs kavē samaksas termiņu par piegādāto Preci ilgāk kā 30(trīsdesmit) dienas.
4. Preces pasūtīšanas un piegādes kārtība
4.1. Piegādātājam tiek nodrošināta iespēja savlaicīgi ievest šķeldu Tehniskajā specifikācijā norādītajā Pasūtītāja katlu mājā un  krautuvē. 
4.2. Piegādātājs saskaņo piegādes ar Pasūtītāju pa tālruņi 29487102, vai e-pastu: info@varaklanudzku.lv
4.3. Preces piegādes vieta (Objekts): saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1).
4.4. Piegādātāja pienākums ir pēc piegādes saskaņošanas ar Pasūtītāja pilnvaroto personu piegādāt Preci 3 (trīs) darba dienu laikā darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00 noteiktajā Objektā, kārtībā un apjomā. Ja rodas neparedzēti apstākļi Pušu pilnvarotajām personām, iepriekš vienojoties ir iespēja piegādāt Preci ārpus šajā punktā norādītā laika.
4.5. Pasūtītāja ar Piegādātāju noslēdz atsevišķu piegāžu grafiku pa mēnešiem, kas ir līguma sastāvdaļa.
5. Piegādātās preces trūkumu novēršana
5.1. Pasūtītāja pilnvarotā persona, konstatējot saņemtās Preces neatbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un/vai šajā Līgumā noteiktajām prasībām, nepieņem vai pieņemtu Preci nosūta atpakaļ Piegādātājam, visas izmaksas ar Preces atgriešanu sedz Piegādātājs.
5.2. Ja Pasūtītājs nav izteicis pretenzijas divu nedēļu laikā pēc piegādes, uzskatāms, ka piegādātā Prece atbilst līgumā noteiktajām prasībām.
6. Pušu saistības un Līgumsods 

6.1. Piegādātāja atbildība:
6.1.1. Gadījumā, ja Piegādātājs kalendārā mēneša laikā pēc Pasūtītāja preces piegāžu pieteikumiem nav nodrošinājis tekošā kalendārā mēneša šķeldas daudzumu Pasūtītāja norādītajā krautuvē, tad:
6.1.1.1. Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkt šķeldu Objektiem no jebkuras trešās personas un Piegādātājs sedz Pasūtītājam gan šīs trešās personas piegādātās šķeldas izmaksas starpību, gan arī tās piegādes izmaksas, ja Pasūtītājs ir ievērojis sekojošus nosacījumus: pirms šķeldas pirkuma no trešās personas, Pasūtītājs vismaz 3 (trijiem) potenciāliem piegādātājiem elektroniski ir pieprasījis šķeldas piegādes cenu piedāvājumus, (pieprasījums paredz potenciālo piedāvājumu saņemšanas laiku – vismaz 4 stundas no pieprasījuma saņemšanas brīža); Pasūtītājs ir izvēlējies no iesniegtajiem Tehniskajai specifikācijai atbilstošajiem piedāvājumiem piedāvājumu ar vislētāko cenu;
6.1.1.2. Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma cenas par katru dienu, kurā katlumājas darbība bijusi pārtraukta, bet ne vairāk kā 10% no visu Līguma termiņa periodu kopsummas. Šis līgumsods tiek piemērots arī gadījumos, kad katlumāju darbības dīkstāve saistīta ar katlumāju iekārtu bojājumu, ko izraisījusi Preces kvalitātes neatbilstības, kā arī citos gadījumos, kad katlumāju dīkstāve saistīta ar Piegādātāja saistību neizpildi.
6.1.2. Piegādātājs ir atbildīgs par Preces atbilstību Pasūtītāja prasībām un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
6.1.3. Gadījumā, ja nekvalitatīvas šķeldas rezultātā tiek bojāti šķeldas katli, Piegādātājs apmaksā visas ar šķeldu katlu remontu saistītās izmaksas. Par pierādījumu šķeldu katlu bojājumiem, nekvalitatīvas šķeldas rezultātā, kalpo katlu ražotāja vai tā oficiālā pārstāvja rakstisks atzinums.
6.2. Ja Piegādātājs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes un Līgums tiek izbeigts Piegādātāja vainas dēļ, Piegādātājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā Pasūtītāja līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 10 % (desmit procenti) apmērā no Līguma summas bez PVN.
6.3. Pasūtītājs pēc Piegādātāja pieprasījuma maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas bez PVN par katru dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas bez PVN.
6.4. Līgumsodu Puses maksā, pēc Puses pieprasījuma saņemšanas, attiecīgo summu 10 (desmit) dienu laikā ieskaitot otras Puses norēķinu kontā, kas norādīts Līgumā.
6.5. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Piegādātājam izmaksājamās summas (Ieskaits - saskaņā ar Civillikuma 1846. un 1847.pantu) un Piegādātājs tam piekrīt.
6.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pārējo Līguma saistību pienācīgas izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies kādas no Pušu vainas dēļ.
7. Pušu pilnvarotās personas

7.1. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu pilnvarotās personas:
7.1.1. Pasūtītāja pilnvarotā persona: Valdes loceklis _______________(tālr.________ e-pasts:_______@__________).

7.1.2. Piegādātāja pilnvarotā persona: ___________ ______________ (tālr. ________, e-pasts: _________@________).
7.2. Pilnvarotajām personām ir šādas tiesības:
7.2.1. parakstīt preču piegādes apliecinošos dokumentus (nodošanas – pieņemšanas akts vai pavadzīme);
7.2.2. pieteikt un saskaņot Preces piegādes laiku, vienā pasūtījuma reizē piegādājamo Preces apjomu;
7.2.3. pieteikt pretenzijas par Līguma saistību pienācīgu neizpildi;
7.2.4. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu vai bojātu Preci, tai skaitā Preces apmaiņu pret atbilstošas kvalitātes Preci;
7.2.5. risināt citus organizatoriskus jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi.
7.3. Pilnvarotās personas, veicot savstarpējo saraksti, izmanto šajā Līguma nodaļā minētos rekvizītus(e-pastus).
8. Nepārvarama vara

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvarama vara ietver sevī notikumus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, jaunu normatīvo aktu pieņemšana un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).
8.2. Puse, kas iekļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties informē par to otru Pusi rakstiski trīs darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un ziņojumam pievieno izziņu, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu raksturojumu un apstiprinājumu.
8.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par trīs mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šī Līguma laušanas rezultātā.
9. Citi noteikumi

9.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Puses piemēro Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, telefons, e-pasta adrese u.c., tad Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā punktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minēto Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem.
9.3. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. Puse brīdina otru Pusi par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.
9.4. Strīdus, kas rodas šī Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar šo Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā un/vai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
9.5. Par Līguma grozījumiem Puses vienojas rakstiski. Rakstiskās vienošanās par grozījumiem pievienojamas Līgumam un tās kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.6. Puses nav tiesīgas nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu un izriet no tā, trešajai personai.
9.7. Piegādātājs apņemas ievērot stingru konfidencialitāti un jebkādā veidā un formā neizpaust un nepadarīt pieejamu trešajām personām jebkādu informāciju attiecībā uz Pasūtītāju un tā saimniecisko darbību, kas Piegādātājam kļuvusi zināma saistībā ar šo Līgumu un tā izpildi, un kas saprātīgi būtu uzskatāma par neizpaužamu.
9.8. Līgums ir sagatavots un parakstīts uz  __ (_______) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem 1 (viens) atrodas pie Pasūtītāja un 1 (viens) – pie Izpildītāja.
(vai (jāizvēlas atbilstošais))

Līgums sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu un tas ir pieejams abām Pusēm. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks.

Pielikumi:
1. Nr.1 – Tehniskā specifikācija - piedāvājums uz ___ lapaspusēm.
2. Nr.2 – Finanšu piedāvājums uz ___ lapaspusēm.
10. Pušu rekvizīti 
Pasūtītājs:                                                                                                      Piegādātājs:
Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums”SIA                                         SIA “xxx”
Reģ. Nr. 47103000676                                                                                  Reģ. Nr.xxx  
PVN Reģ. Nr. 47103000676                                                                         xxxxxxxxxx
Rīgas iela 13, Varakļāni,Madonas  novads,                                                xxxxxxxxx
LV – 4838                                                                                                      xxxxxxxxx
AS Swedbank                                                                                                 xxxxxxxxx
Konta Nr. LV77HABA0001407041747                                                        xxxxxxxxx
e-pasts: info@varaklanudzku.lv                                                                           xxxxxxxxx
Tālruņa Nr. +371 ________                                                                           xxxxxxxxx
Valdes loceklis:                                                                                        Valdes loceklis:
_________________/____________/                                                         ______/xxx/
  


